ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงระบบประปาสำนักงานประปาศรีสะเกษ  (โรงกรองน้ำวิทยาลัยเกษตรฯ)

สำนักงานประปาศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบเงินเหลือจ่าย งบประมาณประจำปี 2552 โครงการปรับปรุงระบบประปา  วงเงินงบประมาณ 8,513,000 -บาท (เงินแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา  โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานประปาศรีสะเกษ (โรงกรองน้ำวิทยาลัยเกษตร)  สำนักงานประปาศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาและปรับปรุงระบบประปาสำนักงานศรีสะเกษ (โรงกรอง

น้ำวิทยาลัยเกษตร) พร้อมด้วยอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ตามแบบเลขที่ 817/19 – 52  ดังต่อไปนี้

2.1   ปรับปรุงโรงสูบน้ำและสะพานโรงสูบน้ำแรงต่ำ  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  ตามแบบเลขที่

817/19 - 52

2.2   วางท่อน้ำดิบ  และติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ  ตามแบบเลขที่  817/19 - 52

2.3   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบเลขที่  817/19 - 52

2.4   ก่อสร้างฝายน้ำล้น  ตามแบบเลขที่  817/19 - 52

2.5    จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี  ตามแบบเลขที่  817/19 - 52

2.6    อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.7   การจัดหา และติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

2.7.1  แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง			             	จำนวน	9  แผ่น

2.7.2  ข้อกำหนดเพิ่มเติมรายการต่อท้ายสัญญา			จำนวน  2  แผ่น

2.7.3  รายชื่อผู้ผลิตแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม			จำนวน  14  แผ่น

2.7.4  การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)		จำนวน  9  แผ่น

2.7.5  รายการประกอบระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมอัตโนมัติ		จำนวน  9  แผ่น

2.7.6  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-02 ปี 2550,

กปภ. 03-05 ปี 2545,  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี 2550

การประปาส่วนภูมิภาค และมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

และปฐพีกลศาสตร์  มยธ.101- มยธ.106 (ปี 2533)		จำนวน  6  เล่ม

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 3,643,564.00 บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  9,108,910.-  บาท (เงินเก้าล้านหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………