ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา   สำนักงานประปาเขมราฐ

อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต  8 ได้รับจัดสรรงบสำรองเร่งด่วน งบประมาณประจำปี 2552 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  วงเงินงบประมาณ 4,900,000 -บาท (เงินสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อทำการจ้างเหมา  โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  สำนักงานประปาเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี ในสังกัด ปปข.8  ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหาและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา สำนักงานประปา

เขมราฐ  พร้อมด้วยอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ตามแบบเลขที่ 804/2 – 52  ดังต่อไปนี้

2.1   ปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 40 ลบ.ม./ชม.  ตามแบบเลขที่  804/2 - 52

2.2   วางท่อน้ำดิบ  และติดตั้งท่อผสมน้ำดิบ  ตามแบบเลขที่  804/2 - 52

2.3   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ  ตามแบบเลขที่  804/2 - 52

2.4    จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี  ตามแบบเลขที่  804/2 - 52

2.5    อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

26   การจัดหา และติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ  รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

2.6.1  แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง			             	จำนวน	12  แผ่น

2.6.2  ข้อกำหนดเพิ่มเติมรายการต่อท้ายสัญญา			จำนวน  12  แผ่น

2.6.3  รายชื่อผู้ผลิตแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม			จำนวน  14  แผ่น

2.6.4  การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)		จำนวน  9  แผ่น

2.6.5  รายการประกอบระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมอัตโนมัติ		จำนวน  5  แผ่น

2.6.6  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 01-02 ปี 2550,

กปภ. 03-05 ปี 2545,  แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี 2550

การประปาส่วนภูมิภาค และมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

และปฐพีกลศาสตร์  มยธ.101- มยธ.106 (ปี 2533)		จำนวน  6  เล่ม

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 2,033,428.00 บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  5,083,570.-  บาท (เงินห้าล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………