ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ

การประปาสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2552 เป็นเงินอุดหนุนกปภ.  วงเงินงบประมาณ 39,000,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อทำการก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  การประปาสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ซ่อมแซมงานโครงการปรับปรุงเส้นท่อโดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อ วางท่อและอุปกรณ์ต่างๆตามแบบแปลน

ท่อ PVC dia 300  มม. ชั้น 8.5	ยาวประมาณ 	     90 	ม.

ท่อ PVC dia 200  มม. ชั้น 8.5 	ยาวประมาณ		2,076	ม.

ท่อ PVC dia 150  มม. ชั้น 8.5	ยาวประมาณ		17,954	ม.

ท่อ PVC dia 100  มม. ชั้น8.5	ยาวประมาณ		27,354	ม.

ท่อ PVC dia  ½  นิ้ว   ชั้น13.5	ยาวประมาณ		10,540	ม.

ท่อ PB    dia  50   มม. 	ยาวประมาณ		21,825	ม.

ท่อ PB    dia  20 - 25   มม. 	ยาวประมาณ		 4,216	ม.

ท่อ SP ชนิดใต้ดิน dia   200 มม. 	ยาวประมาณ		        4	ม.

ท่อ SP ชนิดใต้ดิน dia   150 มม. 	ยาวประมาณ		      88	ม.

ท่อ SP ชนิดบนดิน dia   150 มม. 	ยาวประมาณ		    182	ม.

ท่อปลอก SP Ø  200 – 500  มม. 	ยาวรวมประมาณ	 1,433	ม.

2.2 งานติดตั้ง DMA จำนวน 3  จุด   ในบริเวณพื้นที่   อ.สวรรคโลก      จ.สุโขทัย

ตามรายการประกอบแบบแปลน

2.3 ประสานท่อผู้ใช้น้ำรายเดิมและส่วนที่เพิ่มขึ้นระหว่างก่อสร้าง

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้   เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้กับกปภ.

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  240  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   41,650,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)