ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อเมนส่งน้ำ จากหน้าตลาดสดพระพรหม อ.พระพรหม ถึงบ้านควนรุย

อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบลงทุนประจำปี 2552)

วงเงินงบประมาณ 8,610,000.- บาท (เงินแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เพื่อจ้างเหมาวางท่อเมนส่งน้ำ จากหน้าตลาดสดพระพรหม อ.พระพรหม ถึง บ้านควนรุย อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

1.  จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา  เพื่อว่างท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 dia. 225  มม. PN.10  ความยาวประมาณ  18 เมตร, HDPE 80 dia. 225  มม. PN.6.3  ความยาวประมาณ  5,460 เมตร, S/P dia. 200  มม.  ความยาวประมาณ  126 เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 3,444,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,610,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)