ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการซ่อมปรับปรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองดอนสักไปยัง หมู่ 7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก

จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงินงบประมาณ

2,314,000.- บาท (เงินสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการซ่อมปรับปรุงท่อส่งน้ำข้ามคลองดอนสักไปยัง หมู่ 7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 dia. 160 มม. PN 10 (ชนิดกันเพรียง)  ความยาวรวมประมาณ  1,020 เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงาน    ประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์        ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 925,600.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

3.6 ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานการวางท่อประปา ขนาด dia. ไม่น้อยกว่า 200 มม. ในพื้นที่ที่เป็นทะเล  โดยต้องนำภาพถ่ายมาแสดงด้วย

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 60 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,314,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)