ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปานครสวรรค์ (เก้าเลี้ยว-ทับกฤช)

อำเภอเก้าเลี้ยว-ชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค์

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2552 เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้

วงเงินงบประมาณ   60,048,000.- บาท     (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)        เพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา

นครสวรรค์ (เก้าเลี้ยว-ทับกฤช)    อำเภอเก้าเลี้ยว-ชุมแสง     จังหวัดนครสวรรค์ กปภ.  จึงมีความประสงค์จะ

ประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง , จัดหา ,  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

-   เจาะสำรวจชั้นดิน			จำนวน	1	หลุม

-   ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.		จำนวน	1	หลัง

-   ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.	.		จำนวน	1	ถัง

-   ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว	.		จำนวน	1	งาน

-   ก่อสร้างรางระบายตะกอน,ถนนคสล.ประตูรั้ว,ป้าย	จำนวน	1	งาน

-   ก่อสร้างสระพักตะกอน,ถมดินปรับบริเวณ			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.		จำนวน	1	ถัง

-   ปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม.			จำนวน	1	ถัง

-   ปรับปรุงถังน้ำ ใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.			จำนวน	1	ถัง

-   ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงโรงเก็บจ่ายสารเคมี			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงโรงเก็บท่อและอุปกรณ์			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงเสาธง,รั้ว			จำนวน	1	งาน

-   รื้อถอนบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว			จำนวน	1	หลัง

-   รื้อถอนโรงสูบน้ำบ่อแห้ง			จำนวน	1	หลัง

-   จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง , ระบบจ่ายสารเคมี , ระบบไฟฟ้าและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ

-   จัดหา ติดตั้ง วางท่อ และประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง และภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

2.2 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ หน่วยบริการเก้าเลี้ยว

-   ก่อสร้างประตู , รั้ว , ป้าย

-   จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง,ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ	                     -   จัดหา ติดตั้ง วางท่อ และประสานท่อภายในบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ				           2.3 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการทับกฤช

-   ก่อสร้างประตู , รั้ว , ป้าย , ถนนคสล. , เสาธง		จำนวน	1	งาน			                     -   ก่อสร้างรางระบายตะกอน , สระพักตะกอน , ถมดินปรับบริเวณ

-   ปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงถังตกตะกอน ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.		จำนวน	1	ถัง

-   ปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 120 ลบ.ม.			จำนวน	1	ถัง

-   ปรับปรุงถังน้ำใส  ขนาด 1,000 ลบ.ม.			จำนวน	1	ถัง

-   ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงสูง			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงโรงเก็บจ่ายสารเคมี	.			จำนวน	1	หลัง

-   ปรับปรุงโรงเก็บท่อและอุปกรณ์				จำนวน	1	หลัง

-   รื้อถอนเสาธง				จำนวน	1	งาน

-   รื้อถอนห้องน้ำ				จำนวน	1	หลัง

-   จัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง  , ระบบจ่ายสารเคมี  , ระบบไฟฟ้าและ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

-   จัดหา ติดตั้ง วางท่อ และประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง และภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ

2.4 งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ หน่วยบริการทับกฤช

-   ก่อสร้างประตู , รั้ว , ป้าย				จำนวน	1	งาน

-   ปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ			จำนวน	1	หลัง

-   จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง,ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ	                      -   จัดหา ติดตั้ง วางท่อ และประสานท่อภายในบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ

2.5 งานวางท่อ จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อน้ำดิบ ท่อส่งน้ำ และท่อจ่ายน้ำประปา ดังนี้

ในบริเวณพื้นที่ หน่วยบริการเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

-   ท่อน้ำดิบ AC  dia 300  มม. ชั้น 20	               	ยาวประมาณ 	2,000 	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 100  มม. ชั้น 8.5 			ยาวประมาณ	7,600	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 150  มม. ชั้น 8.5			ยาวประมาณ	5,600	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 200  มม. ชั้น8.5			ยาวประมาณ	4,100	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 300  มม. ชั้น8.5			ยาวประมาณ	   590	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PB    dia  50   มม. ชั้น 13.5			ยาวประมาณ	11,000	ม.

ในบริเวณพื้นที่ หน่วยบริการทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

-   ท่อน้ำดิบ PVC dia 150  มม. ชั้น 8.5 			ยาวประมาณ	   270	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 100  มม. ชั้น 8.5 			ยาวประมาณ	6,000	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 150  มม. ชั้น 8.5			ยาวประมาณ	1,600	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 200  มม. ชั้น8.5			ยาวประมาณ	2,100	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PVC dia 300  มม. ชั้น8.5			ยาวประมาณ	   400	ม.

-   ท่อจ่ายน้ำ PB    dia  50   มม. ชั้น 13.5			ยาวประมาณ	4,800	ม.

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - 3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้   เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ณ. วันประกาศประมูลจ้าง

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-4

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน  360 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   64,000,000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)