ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออก งานท่อส่งน้ำดิบ สำนักงานประปาบางคล้า

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบ ปี 2552 วงเงินงบประมาณ

## (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 67,700,000.-บาท เพื่อทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนระยะยาวในพื้นที่ภาคตะวันออก

งานท่อส่งน้ำดิบ สำนักงานประปาบางคล้า จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อน้ำดิบ

  - จัดหาและติดตั้งวางท่อน้ำดิบจากสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าลาด ถึงสำนักงานประปาบางคล้า  ตามรายละเอียด   ตามแบบเลขที่ BK (52) 01-PL

  - การติดตั้งประตูน้ำใต้ดินขนาดตั้งแต่ 400 มม.ขึ้นไป  ให้ใช้ประตูน้ำปีกผีเสื้อ   พร้อมติดตั้ง  Surface Box พร้อมแท่น คสล.  ตามแบบเลขที่ กวก.-001

2.2  ปรับปรุงสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าลาด

1   รื้อถอนเครื่องสูบน้ำเดิม จำนวน 2 เครื่องพร้อมท่อทางดูด/ทางส่งและอุปกรณ์เดิม

ส่งคืนสำนักงาน  ประปาบางคล้า

2. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  Vertical Splitcase (Variable Speed) อัตราสูบ  1,000 ลบ.

ม./ชม. สูบส่งสูง  40  ม. เคื่องต้นกำลัง 160 KW จำนวน 2 เครื่อง และระบบควบคุม

พร้อมท่อ/อุปกรณ์ ตามรายละเอียดตามแบบเลขที่  BK (52) 01-ME โดยผู้รับจ้างจะต้อง

จัดส่งแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) ให้การประปาส่วนภูมิภาคอนุมัติก่อนดำเนิน

การก่อสร้าง

3. จัดหาและติดตั้งวางท่อน้ำดิบภายในสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าลาด  ตามรายละเอียด

ตามแบบเลขที่ BK (52) 01-LO1 และการติดตั้งประตูน้ำใต้ดินขนาดตั้งแต่ 400 มม.ขึ้นไป

ให้ใช้ประตูน้ำปีกผีเสื้อ   พร้อมติดตั้ง  Surface Box พร้อมแท่น คสล.  ตามแบบเลขที่

กวก.-001

4 . จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ  ELECTROMAGNATIC FLOWMETER  ขนาด  500

มม.ตามรายละเอียด  ตามแบบเลขที่  BK (52) 01-LO1

5. ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าลาด  ตามรายละเอียด ตามแบบเลขที่ BK (52) 01-EE

2/2.3 ปรับปรุง..................

-2-

2.3  ปรับปรุงสถานีสูบน้ำดิบคลองท่าลาด

1.  จัดหาและติดตั้งวางท่อน้ำดิบ  ปรับปรุงท่อภายในสถานีผลิตน้ำสำนักงานประปาบาง

คล้า  ตามรายละเอียด   ตามแบบเลขที่ BK (52) 01-LO2

2.  ปรับปรุงจุดประสานท่อเข้าถังน้ำใสเดิม  ตามแบบเลขที่ BK (52) 01-LO2

3.  ย้าย  STATIC MIXER เดิม มาติดตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด พร้อมจัดหาและติดตั้ง

STATIC MIXER ใหม่ จำนวน 1 ชุด เพื่อมาติดตั้งประสานกับท่อน้ำดิบที่วางใหม่

ตามรายละเอียด   ตามแบบเลขที่ BK (52) 01-LO2

2.4  การก่อสร้างและวางท่อให้ยึดถือมาตรฐาน กปภ.01-02-2550 ,03-04-2545 และ มาตรฐาน มยธ. 101-2533  ถึง มยธ.106-2533  โดยหากแบบก่อสร้างและมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกันให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

2.5  มาตรฐานการก่อสร้างที่นอกเหนือจากข้อ 4  ให้ยึดถือตามมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น  มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-4 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  180  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  72,439,000 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------