ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาปากน้ำประแสร์ อำเภอปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบ ปี 2552 วงเงินงบประมาณ

## (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 69,000,000.-บาท เพื่อทำโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาปากน้ำประแสร์

## อำเภอปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ ปปข.1-8305,8326,8443-8448,8450-8453,8479

2.2  จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบ

2.3 ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ 2.4 ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย 2.5 ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่ตามแนวที่ท่อวางผ่าน 2.6 ผู้ว่าจ้างได้กำหนดความยาวท่อ PB ขนาด F 50 มม. ความยาวประมาณ 5,025 เมตร ซึ่งผู้รับ จ้างต้องจัดหาไว้เพื่อดำเนินการจัดทำ SHOP DRAWING แสดงการติดตั้งวางท่อให้ผู้ควบคุม งานตรวจพิจารณาและนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจการจ้าง หากความยาว ท่อที่ต้องวางจริงน้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างประมาณการไว้ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบท่อส่วนที่เหลือและ ค่าแรงให้แก่สำนักงานประปา สำหรับค่าแรงในส่วนของท่อที่มิได้วางผู้ว่าจ้างอาจจะหักเงิน ค่าแรงส่วนนี้ไว้ หรือ อาจให้ผู้รับจ้างจัดหาท่อ PB ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าแรงส่วนนี้ เพื่อส่ง มอบให้สำนักงานประปาเพิ่มเติมแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร และหากความยาวท่อที่ต้อง ทำจริงมากกว่าที่ประมาณการไว้ให้ถือเป็นงานเพิ่มจากสัญญา 2.7 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

2/3.5 ผู้เสนอราคา..........

-2-

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-4 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  70,620,000 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------