ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาบ้านบึง อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบ ปี 2552 วงเงินงบประมาณ

## (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 44,000,000.-บาท เพื่อทำโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปาบ้านบึง

## อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1  งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ ปปข.1-8422(1/15-15/15), 8423(1/5-5/5), 8424(1/1),

8425(1/2-2/2), 8426(1/2-2/2), 8427(1/1)

  - จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อตามแบบ

  - ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ

  - ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

  - ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมเข้ากับท่อเมนใหม่ตามแนวที่ท่อวางผ่าน

  - ผู้ว่าจ้างได้กำหนดความยาวท่อ PB ขนาด Ø 50 มม. ความยาวประมาณ 236 เมตรซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหาไว้เพื่อดำเนินการจัดทำ SHOP DRAWING แสดงการติดตั้งการวางท่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจพิจารณาและนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจการจ้าง หากความยาวท่อที่ต้องวางจริงน้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างประมาณการไว้ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบท่อส่วนที่เหลือและค่าแรงส่วนนี้ไว้ หรือ อาจให้ผู้รับจ้างจัดหาท่อ PB ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าแรงส่วนนี้ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานประปาเพิ่มเติม แล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร และหากความยาวท่อที่ต้องทำจริงมากกว่าที่ประมาณการไว้ให้ถือเป็นงานเพิ่มจากสัญญา

2.7  งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน

ประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประมูลจ้างครั้งนี้

2/ 3.5 ผู้เสนอราคา ........................

-2-

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  47,080,000 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------