ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สถานี – หมู่บ้านนวลตรัง ถ.สังขวิทย์  - หมู่บ้านเมืองตรังวิเลจ และถ.บางรัก – ควนขัน อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก                     DMA จำนวน 2 โซน สำนักงานประปาตรัง

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปี 2552  วงเงินงบ ประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  4,900,000.- บาท  เพื่องานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สถานี หมู่บ้านนวลตรัง ถ.สังขวิทย์ – หมู่บ้านเมืองตรังวิเลจ และถ.บางรัก – ควนขัน อ.เมือง จ.ตรัง  พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก DMA จำนวน 2 โซน สำนักงานประปาตรัง  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   PVC  100,150  มม  ตามแบบเลขที่  ตร.1/268  ( แผ่นที่  1/7 – 7/7  ) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ และประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมให้สามารถใช้น้ำได้ดีทุกราย พร้อมซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 240 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    4,900,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..