ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

การให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาค

ที่สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง

สำนักงานประปาสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค     มีความประสงค์จะจ้างให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา       ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคที่สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง สำนักงานประปาสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์    โดยมีภาระหน้าที่  ดังนี้.

1.1 บริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานน้ำประปาตามที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก 1  และบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  ผู้ว่าจ้าง. กำหนด

1.2ดูแลทรัพย์สินและสถานที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบห้วยเสนงสถานีผลิตน้ำประปาแทน  ผู้ว่าจ้าง

2. คำจำกัดความ

ขอบเขตของงานจ้างนี้ จะใช้คำจำกัดความและความหมายของคำต่อไปนี้

2.1  “ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา” (Acceptable  Tenderer) หมายความถึง ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไข  ข้อกำหนด  และเป็นที่ยอมรับของ กปภ.

2.2  “บริษัท”  (Company)  หมายถึง  บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญากับ กปภ. 
ในงานนี้

2.3  “สัญญา”  (Contract)  หมายถึง  ข้อตกลงระหว่าง กปภ. กับ บริษัท รวมทั้งงาน ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาด้วย

2.4  “ผู้รับจ้าง”  (Contractor)  หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา  และเป็น
คู่สัญญากับ กปภ.

2.5   “ข้อเสนอ”  ( Proposal)  หมายถึง  ข้อเสนอการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้จากผู้ยื่นข้อเสนอ

2.6  “กปภ.”  (PWA)  หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค  รวมทั้งอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

2.7  “รายงาน”  (Report)  หมายถึง  รายงานข้อมูลการบริหาร การจัดการผลิต
น้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง

2.8  “การยื่นข้อเสนอ”  (Tender) หมายถึง การยื่นข้อเสนองานบริหารจัดการผลิต
น้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

2.9  “ผู้ยื่นข้อเสนอ” (Tenderer) หมายถึง  ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
งานจ้างเอกชนปริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

2.10  “ขอบเขตของงานจ้าง” (TOR) หมายถึง  ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการบริหาร
จัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา สำหรับการยื่นข้อเสนอของ กปภ. รวมทั้งเอกสาร
แนบท้าย และเอกสารประกอบทั้งหมด

2.11  “คณะกรรมการ” (Committee) หมายถึง คณะกรรมการกำกับและประสานงาน
ที่แต่งตั้งโดย กปภ.

2.12  “สำนักงานประปาห้วยเสนง” หมายถึง สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ดำเนินงาน

2.13  “ภาษีมูลค่าเพิ่ม”  หมายถึง  ภาษีที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อตามประมวลรัษฎากรและรวมถึงภาษีการค้าอื่นใดที่เหมือนกัน หรือประกาศใช้แทนหรือประกาศใช้เพิ่มเติมในอนาคตและ
มีผลให้ผู้ขายต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

2.14   “ลบ.ม.”  หมายถึง  ลูกบาศก์เมตร

- ขอบเขตทั่วไปของงาน

ขอบเขตทั่วไปของงานประกอบด้วย

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปาตาม
แนวทางที่  กปภ. กำหนด

3.2   ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และสถานที่บริเวณสถานีผลิตน้ำประปาแทน กปภ.

3.3  กปภ.จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างสำหรับงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2

4.  หน้าที่ของ กปภ.

กปภ. จะยังคงมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 ยกเว้น
ในส่วนที่  กปภ.ได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินงานแทนตามที่จะตกลงกัน

5.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  ดังต่อไปนี้

5.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

5.2  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท  จำกัด  หรือ  บริษัทมหาชน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วน  จำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประทศไทย  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  (Consortium)  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture)  ก็ได้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
ผู้ละทิ้งงาน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.3  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า  จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน  3  ราย  โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน  ที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล  หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้  พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

5.4  มีทุนจดทะเบียน  หรือทุนจดทะเบียนรวมของกลุ่มนิติบุคคล  หรือกิจการร่วมค้าที่ชำระค่าหุ้นก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า  10  ล้านบาท

5.5  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ  พ.ศ. 2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

5.6   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดตั้งแต่  200  ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป  โดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  5  ปีก่อนวันยื่นข้อเสนอ  หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  กับหน่วยงานราชการ  หรือ  รัฐวิสาหกิจในประเทศ  หรือ  เอกชนที่เป็นนิติบุคคล  โดยมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้  ได้แก่  สำเนาสัญญาจ้าง  หรือ  ข้อตกลงว่าจ้าง  มาแสดงรวมทั้งมีหนังสือรับรองจากเจ้าของงาน  และ / หรือผู้ว่าจ้าง  ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

5.7   ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ  จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

5.8  ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล  หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว  พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

6. ข้อกำหนดของข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอเป็นต้นฉบับ   1  ชุด  สำเนา  5 ชุด โดยข้อเสนอจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1   เอกสารข้อเสนอประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

6.1.1   ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

6.1.2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและวิธีการในการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค ฯ ตามประกาศ ฯ และ TOR จึงมีสิทธิเสนอด้านราคา

6.1.3   ข้อเสนอทางด้านราคาเป็นไปตามประกาศ ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิต
น้ำประปาห้วยเสนง สำนักงานประปาสุรินทร์  สำนักงานประปาเขต 8 อุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

6.2  เอกสารข้อเสนอจะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย    พร้อมทั้งมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
ลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกแผ่น  และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตรา  ถ้ามี)  ทุกครั้ง

6.3  เอกสารข้อเสนอจะต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน  แต่ละส่วนจะต้องบรรจุอยู่ในซองหรือกล่องที่มิดชิด  โดยให้มีต้นฉบับจำนวน 1 ชุด  และสำเนาอีก 5 ชุด  พร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับว่า 
“ต้นฉบับ" และ “สำเนาชุดที่ 1, 2, …, 5”  หากมีข้อความในเอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนา
มีข้อขัดแย้งกันให้ถือว่าเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

6.4 กำหนดวันยื่นข้อเสนอเป็นไปตามประกาศ ฯ

เอกสารข้อเสนอจะต้องระบุไว้หน้าซองหรือกล่องที่หนึ่งว่า  “ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ”  และหน้าซองหรือกล่องที่สองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค” งานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ที่สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง สำนักงานประปาสุรินทร์

6.5 สถานที่ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอทั้งหมดที่  กองบริหารทั่วไป  3  การประปาส่วนภูมิภาค 72  ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210

7. รายละเอียดและขอบเขตข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทบทวนรายงานและจะต้องทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจัดทำข้อเสนอ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอเอง

ข้อเสนอการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา  จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

7.1   ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Technical Proposal) ประกอบไปด้วย

7.1.1   บทสรุปของข้อเสนอ

7.1.2 แนวทางการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา ประกอบด้วยแผนการดำเนินงาน รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำ วิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ

7.1.3 ประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชน  และผลงานที่
ผ่านมาในอดีตที่เกี่ยวกับระบบประปา

7.1.4   การจัดรูปองค์กรและบุคลากรหลัก ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

แผนภูมิขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งการบริหารงานและการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม ซึ่งแผนภูมิต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับงานนี้

การกำหนดบุคลากร ประกอบด้วย

- ชื่อ ประวัติการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรหลัก (Key Personals)

- การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรหลัก

- จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน

7.2   ข้อเสนอทางด้านราคา (Financial Proposal) ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก  6

7.2.1   ข้อเสนอทางด้านราคา  ให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

7.2.2 ข้อเสนอทางด้านราคา จะต้องประกอบด้วย ประมาณค่าใช้จ่ายของงาน
ทั้งหมด โดยแสดงรายการส่วนสำคัญๆ ของงานที่ทำ

7.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอข้อเสนอพื้นฐานก่อน (Basic Proposal) ตามแนวทางขอบเขตของงาน (TOR) ที่ กปภ. กำหนดก่อน จึงมีสิทธิเสนอแนวทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดอีกแนวทางหนึ่ง (Alternative Proposal) และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบข้อเสนอทางด้านราคาให้สอดคล้องกับข้อเสนอด้วย

8. ระยะเวลาของสัญญา

## ระยะเวลาของสัญญากำหนดไว้ 36 (สามสิบหก) เดือน นับจากวันเริ่มสัญญา

9. การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

9.1  กปภ. จะทำการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคเป็นไปตามเงื่อนไขและความต้องการ กปภ. ภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ  โดยผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินคะแนนผ่านที่  75  (เจ็ดสิบห้า) คะแนน  ตามภาคผนวก  5  ทุกราย  จะได้รับสิทธิที่จะเสนอราคา  ตามประกาศ ฯ  โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีดังนี้

9.1.1  เกณฑ์ตัดสินผ่านการพิจารณา

(1)  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติและมีหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุในเงื่อนไข

และรายละเอียดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอทางด้านเทคนิค

(2) คะแนนในการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมเป็น 
      100 คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน ตามภาคผนวก 5

9.2 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะยกเลิกการคัดเลือกก็ได้  โดยถือผลประโยชน์ของ กปภ. และประชาชนเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ของ กปภ. เป็นที่สุด จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

10. ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา ให้เป็นไปตามประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
และจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนตามตารางในภาคผนวก 2 แนบท้าย หากฉบับใดมีความ
บกพร่อง หรือมีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  อาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกการคัดเลือกได้

10.1  ผู้ยื่นเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาใบเสนอราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

(1) ไม่เสนอราคาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา  พร้อมทั้งเอกสารแนบท้าย  และ
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน

(2)	 มีข้อความเป็นเท็จ หรือปรากฏว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร

(3)	 ไม่มีการลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา

(4)	 ไม่ได้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

(5)	ไม่ได้เสนอหลักประกัน หรือสัญญาค้ำประกันซองของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

10.2  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาราคา และการตัดสินของ กปภ. ถือเป็นเด็ดขาด

(1)	มีการตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือที่ กปภ. กำหนดไว้

(2)	ไม่มารับเอกสารเพิ่มเติมก่อนเวลายื่นข้อเสนอ

(3)	ไม่ได้ลงชื่อกำกับ  หรือประทับตราเอกสารในส่วนที่ต้องการ

(4)	ไม่กรอกราคารวมที่ยื่นเสนอ หรือราคารวมแต่ละรายการให้ครบถ้วน

10.3     ข้อเสนอทางด้านราคาให้เสนอเป็นสกุลเงินบาท

10.4  ข้อเสนอทางด้านราคา  จะต้องประกอบด้วยประมาณค่าใช้จ่ายของงานทั้งหมดโดยแสดงรายการส่วนสำคัญ ๆ ของงานที่ทำ

10.5 ในส่วนของข้อเสนอราคาในใบสรุปข้อเสนอด้านราคา ให้ใช้ประมาณการตามที่ กปภ. ได้กำหนดไว้ในใบสรุปข้อเสนอราคา (ภาคผนวก 6)

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดของงาน

ข้อเสนอต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

11.1   ผู้รับจ้างต้องลงนามในสัญญากับ กปภ. ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่
วันที่  กปภ. แจ้งให้ทราบ

11.2 ผู้รับจ้างจะต้องบริหารจัดการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกปภ.(ภาคผนวก1) ในปริมาณน้ำขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำผลิตจ่าย (น้ำผ่านมาตรวัดน้ำหลัก, Master Meter) เฉลี่ย  6 เดือน สุดท้ายก่อนวันเริ่มต้นสัญญา  แต่ไม่เกินกว่ากำลังผลิตสูงสุด  หรือผลิตน้ำประปาตามที่ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบประปาตามแนวทางที่  กปภ. กำหนดในระยะเวลา  3  ปี นับจากวันที่  กปภ. กำหนดให้ตามหนังสือ Notice to Proceed  โดย กปภ. จะจ่ายค่าจ้าง
ให้ตามอัตราที่ตกลงกัน

11.3 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลทรัพย์สิน  และดูแลสถานที่บริเวณสถานีผลิตน้ำประปา
แทน กปภ.ตลอดอายุสัญญาหากทรัพย์สินของกปภ.สูญหายหรือชำรุดเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้  กปภ.

11.4 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า โรงสูบน้ำแรงต่ำ อาคาร
ผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำ  ท่อส่งน้ำดิบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดอายุสัญญา  และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ดีดังเดิมก่อนสิ้นสุดสัญญา

11.5 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ในการผลิตน้ำประปาในส่วนของ
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง โรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

11.6 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่จะเกิดขึ้น นอกเหนือจากข้อ 10.4 และ 10.5

12.	หลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

12.1 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา  ในวันเริ่มประกอบการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างผลิตน้ำประปา
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3 (สาม) ปี  โดยอาจเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ตามแบบฟอร์มของ  กปภ. ในภาคผนวก  7  ซึ่งออกโดยธนาคาร  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย  โดยให้มีผลใช้บังคับในช่วงตลอดอายุสัญญา  และ กปภ. จะคืนหลักประกันนี้ให้แก่ผู้รับจ้างในวันสิ้นสุดสัญญา

12.2 กปภ.จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ในการขออนุญาต / อนุมัติ  แล้วแต่กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน    โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.3 ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้   ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงิน
เป็นค่าชดเชย ให้แก่กปภ.โดยคำนวณจากปริมาณน้ำประปาที่ขาดไปในแต่ละวันคูณกับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่  กปภ. ขาย   ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรือภัยทางธรรมชาติหรือความผิดอื่นใดที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเว้นค่าปรับเป็นกรณีไป ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่  กปภ. ภายใน  30  (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้
กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

12.4  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพได้ตาม มาตรฐาน กปภ. อันเป็นเหตุเกิดจากความผิดพลาด  บกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระเงินเป็นค่าชดเชยให้แก่ กปภ.ในเดือนถัดไป  เท่ากับอัตราค่าชดเชยคูณด้วยปริมาณน้ำประปาตามที่  กปภ.กำหนดที่ต้องซื้อรายวันหรือปริมาณน้ำที่จะต้องจัดส่งให้แก่ กปภ. คูณด้วยอัตราค่าน้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน และคูณด้วยจำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่ารายการดังกล่าวมีเกณฑ์คุณภาพด้อยกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐาน กปภ. จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้รายการดังกล่าวมีเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า  มาตรฐาน กปภ.  ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากตัวแทนของทั้งสองฝ่าย

อัตราค่าชดเชยที่จะต้องชำระให้แก่  กปภ. ให้คิดตามอัตราดังต่อไปนี้

- ร้อยละ 10  (สิบ)  ในกรณีที่น้ำประปามีคุณภาพด้อยกว่าเกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน กปภ.

ผู้รับจ้างจะจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวนี้ให้แก่  กปภ. ภายใน 30  (สามสิบ) วันนับจากวันที่ตัวแทนทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองความถูกต้อง โดยไม่หักกลบลบหนี้กับการชำระค่าจ้างรายเดือน

12.5 กปภ.จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากปริมาณ
น้ำประปาที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำหลักในแต่ละเดือนคูณกับอัตราค่าจ้างต่อหน่วยที่ได้ตกลงกันแล้ว

12.6 กปภ.จะจ่ายเงินค่าจ้างของโครงการนี้เป็นเงินบาทเท่านั้น  ในการชำระเงิน
ค่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  หรือผู้รับโอนสิทธิ์
แล้วแต่กรณี

12.7 ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา (ค่า Ft0)   กปภ.และ
ผู้รับจ้างตกลงให้มีการชดเชยค่าจ้างเนื่องจากกรณีนี้ โดยจะคิดชดเชยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าจ้าง
แต่ละเดือนที่เบิกจ่ายเป็นเงินค่าจ้างตามข้อ 11.5 ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ใน
ภาคผนวก  9

12.8 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานข้อมูลการบริหารการจัดการผลิตน้ำประปาในรอบเดือน  ตามภาคผนวก  4  ให้ กปภ. ทราบภายในวันที่ 3  วันของเดือนถัดไป

12.9 ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับความสงบสุข
ของประชาชนตามที่ระบุในรายละเอียดของสัญญาจนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการเองได้  หรือ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบน้ำประปาให้แก่  กปภ. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ที่จะทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลา  กปภ. มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินกิจการแทนผู้รับจ้างเป็นการชั่วคราวได้ทันที  เพื่อขจัดหรือบรรเทาเหตุดังกล่าวข้างต้น หรือ  ยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผู้รับจ้าง  เพื่อสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำประปาต่อไปได้

12.10  ในกรณีผู้รับจ้างต้องหยุดผลิตน้ำประปา   เนื่องมาจากปัญหาในการบริหารงานของผู้รับจ้างกปภ.มีสิทธิ์ที่จะทำการแทนได้ทันที โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

12.11  ก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  จะต้องมีการแก้ไขตามวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ    ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาก่อนจะใช้สิทธิการยกเลิกสัญญา

12.12   สัญญาจะต้องทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น

13.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

กปภ.จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน โดย
คณะกรรมการ ซึ่ง กปภ. จะแต่งตั้งขึ้นภายหลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะพิจารณา
ถึงความสามารถ  ในการผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน  ตามภาคผนวก 1  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและหัวข้ออื่น ๆ  ที่คณะกรรมการจะกำหนดขึ้น

…………………………………………

ร่าง TOR

และร่างเอกสารประกวดราคา

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน  (TOR)

การให้เอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาค

ที่สถานีผลิตน้ำประปาห้วยเสนง

สำนักงานประปาสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์