ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาจันดี กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2552เป็นเงิน 10,704,000.- บาท (เงินสิบล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 11,453,280.- บาท (เงินสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาจันดี กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์

จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 เจาะสำรวจดินเพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

บริเวณโรงกรองน้ำ  ตามแบบเลขที่ 2551JD06         	จำนวน  1  หลุม

2.2 ถมดินบริเวณสถานที่ก่อส่ร้าง

ตามแบบเลขที่  2551JD06  	จำนวน  1  งาน

2.3 ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม  ตามแบบเลขที่  2551JD06และ04/1496-1497,04/1504,04/1506-1508,04/1510-1512  	จำนวน  1  ชุด

2.4 ก่อสร้างถังตกตะกอน 100 ลบ.ม./ชม

ตามแบบเลขที่ 2551JD06และ04/1513-1518	จำนวน  1  ชุด

2.5 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม.

ตามแบบเลขที่ 2551JD06 และ05/133-134	จำนวน  1  ชุด

2.6 ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งท่อผสมผสมแบบ 3 ใบพัด

ภายในบริเวณ  (วางบนดิน) ตามแบบเลขที่ 2551JD06  และ 15/201           	จำนวน  1  ชุด

2.7 ก่อสร้างบ่อคลอรีน

ตามแบบเลขที่ 2551JD06และ 12/659  	จำนวน  1  ชุด

2.8  ก่อสร้างพื้นบล็อกคอนกรีตแปดเหลี่ยม

ตามแบบเลขที่ 2551JD06	จำนวน  1 งาน

2.9 ก่อสร้าง รางระบายตะกอน

ตามแบบเลขที่ 14/266,04/1517 และ 2551JD06                                    	จำนวน  1  งาน

2.10 ก่อสร้าง บ่อพักตะกอน

ตามแบบเลขที่ 2551JD06                            	จำนวน  2  ชุด

2.11 ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบประปารวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์

ภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 2551JD06      	จำนวน  1  งาน

2.12 รื้อถอนท่อน้ำดิบเดิม ท่อ S Ø200 มม.

ตามแบบเลขที่ 2551JD06       	จำนวน  1  งาน

2.13 จัดหาและติดตั้งระบบสารเคมี

ตามแบบเลขที่ 04/1519 และ2551JD06        	จำนวน  1  งาน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้ สำนักงานประปาเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 11,453,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)