ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อส่งน้ำถนนแคราย -  ถ.เลียบคลองสี่วาตากล่อม

ตำบลแคราย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประปาสมุทรสาคร

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสาคร  ได้รับจัดสรรงบประมาณวางท่อส่งน้ำถนนแคราย -  ถ.เลียบคลองสี่วา

ตากล่อม ตำบลแคราย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่

สค.52-060/1-3  โดยกำหนดวางท่อต่าง ๆ ดังนี้

-  ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Æ 300 มม. ความยาวประมาณ  5,850 เมตร

-  ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Æ 150 มม. ความยาวประมาณ 380 เมตร

-  ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Æ 100 มม. ความยาวประมาณ 2,310 เมตร

-  ท่อ S ขนาด Æ 300 มม. ความยาวประมาณ 80 เมตร

-  ท่อ PB ชั้น 13.5 ขนาด Æ 50 มม. ความยาวประมาณ  1,940 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  120  วัน  (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          12,840,000.-          บาท (เงินสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม