ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งาน  ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำเทพราช

สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ขออนุมัติงบประมาณปี 2552 เป็นเงิน 19,700,000.- บาท (รวม Vat)  เพื่องาน  ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำเทพราช  สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา               จ.ฉะเชิงเทรา  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง บริเวณสถานีจ่ายน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ 01/1225

2.1.1 เจาะสำรวจชั้นดิน ตามข้อกำหนดงานฐานรากอาคาร และข้อกำหนดรายละเอียดการเจาะสำรวจชั้นดิน

2.1.2 ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งวางท่อ ประสานท่อ และอุปกรณ์ท่อภายในบริเวณ ตามแบบผังแนวท่อภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ แบบเลขที่ 02/4557

2.1.3 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. (แบบ ค.01)  ตามแบบแปลนเลขที่ SD05/001-007  และรายการประกอบแบบ จำนวน 1 ถัง

2.1.4 ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 7.00 x 16.00 ม.  ตามแบบแปลนเลขที่ 07/1593-1597 และรายการประกอบแบบ  จำนวน 1 โรง

2.1.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง ตามแบบแปลนเลขที่ 12/3388 และรายการประกอบ

2.1.6 ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ 12/3389-3391  และรายการประกอบ

2.1.7 ก่อสร้างประตูป้ายแบบ ก., ถนน , ปรับบริเวณ และงานอื่นๆ ที่เหลือตามที่ระบุในแบบ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3 / 3.4 ไม่เป็นผู้..…..

-2-

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5 ทั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     19,700,000.- บาท   (รวม Vat)