บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  55203                            วันที่           กุมภาพันธ์  2552

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.7  ที่ 93/ 2552   ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์  2552  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา    จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี 2552 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารชั้น 2 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและปรับปรุงอาคารเดิม ป.กุมภวาปี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)   แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลาง   เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน สำหรับงานจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคาร2 ชั้น  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงอาคารเดิม ป.กุมภวาปี  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายสมพร  นันตะ)

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายอนุศาสตร์  ผาดำ)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นางสาวกฤษฎาพร  โยมศรีเคน)

นักวิเคราะห์ระบบงาน 5

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี 2552 ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารชั้น 2 พร้อมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงอาคารเดิม สำนักงานประปากุมภวาปี

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี 2552  วงเงินงบประมาณ  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  3,000,000.– บาท  ในการดำเนินการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารชั้น 2 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงอาคารเดิม ป.กุมภวาปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการและรองรับประปาต้นแบบ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อสร้างสำนักงาน อาคาร 2 ชั้น โครงสร้าง คสล. ขนาด 7.00 x 7.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

จำนวน 1 หลัง

2.2 ทำการปรับปรุงอาคารเดิมบริเวณก่อสร้างสำนักงาน

2.3 ก่อสร้างลาดจอดรถ คสล. บริเวณก่อสร้างสำนักงาน

2.4  ติดตั้งระบบไฟฟ้า – ประปา บริเวณก่อสร้างสำนักงาน

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,284,000 บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 150 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,210,000 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)