ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2552 โครงการที่ 5 ซอยถ้ำตาปาน และซอย

ถ้ำตาปาน 1-5 อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สำนักงานประปาพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการงบประมาณประจำปี 2552 งานควบคุมน้ำสูญเสีย วงเงินงบประมาณ 2,240,000.- บาท (เงินสองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) หรือ 2,396,800.- บาท (เงินสองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เพื่อจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2552 โครงการที่ 5 ซอยถ้ำตาปาน และซอยถ้ำตาปาน 1-5 อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สำนักงานประปาพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia. 160 mm. ความยาวประมาณ 12 เมตร,  HDPE 80 dia. 110 mm. ความยาวประมาณ 830 เมตร, ท่อ PB dia. 50 mm. ความยาวประมาณ 1500 เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 863,600.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 60 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  2,159,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)