ขอบเขตของงาน (TOR)  งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณ บ้านใหม่การ์เดนท์ ตำบลบ้านใหม่

อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม สำนักงานประปาสามพราน

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสามพราน  ได้รับจัดสรรงบเร่งด่วนปรับปรุงขยายเขต ปี 2552

งบปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณ บ้านใหม่การ์เดนท์ ตำบลบ้านใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม สำนักงานประปาสามพราน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  นฐ. 52-004/1-2  โดยกำหนดวางท่อ ขนาด    200 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   1,251   เมตร , ขนาด    150 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   523  เมตร, ขนาด    100 มม.  ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ   1,175  เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      1,088,000.-      บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่ง งวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ    2,720,000.-    บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม