ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม บริเวณหน่วยบริการตากใบ              สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2552  เป็นงบลงทุนไม่เป็นโครงการ ปี 2552  วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  3,300,000.- บาท เพื่องานปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม บริเวณหน่วยบริการตากใบ สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

-  ดำเนินการวางท่อ PVC    ตามแบบเลขที่  นธ.4/23( แผ่นที่ 1/3) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการ

-  ปรับปรุงท่อน้ำดิบ ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำย้อยกลับ ระบบกรอง ติดตั้งท่อฉีดหน้าทราย และติดตั้งมาตรและชุด PRV  ตามแบบ นธ.4/23 (แผ่นที่ 1/3, 2/3) แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้าย ติดตั้งชุด AIRAter (หน่วยบริการตากใบ)

- ติดตั้งประตูน้ำควบคุมโซน (สำนักงานประปาสุไหงโก-ลก)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 270 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,3000000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..