บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่  มท  55203                     วันที่             มีนาคม  2552

เรื่อง      ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 7 (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง ปปข.7  ที่ 122/ 2552  ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์  2552 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง

ขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา    จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านศรีเจริญ,

บ้านหนองขาม,  บ้านหนองเดิ่น,  บ้านแจ้งสว่าง,  ตำบลหนองกอมเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 8(1)   แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ,  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2549  นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ  ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลาง   เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน สำหรับงาน จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีเจริญ, บ้านหนองขาม, บ้านหนองเดิ่น, บ้านแจ้งสว่าง, ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ……………………………….  ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์   เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายพิทยา   ชมภู)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(นายจีระศักดิ์   จันพลา)

วิศวกร6

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of  Reference :  TOR )

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีเจริญ, บ้านหนองขาม, บ้านหนองเดิ่น, บ้านแจ้งสว่าง

ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สำนักงานประปาหนองคาย

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552 (เหลือจ่าย) วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  2,960,000– บาท ในการดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองขาม, บ้านหนองเดิ่น, บ้านแจ้งสว่าง  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา  และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่าง ทั่วถึง  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวางท่อส่ง – จ่ายน้ำ ขนาดØ 150มม. และ Ø 200มม.  ความยาวประมาณ 3,084 เมตร  บริเวณพื้นที่านหนองขาม, บ้านหนองเดิ่น, บ้านแจ้งสว่าง  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - จะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.  บอกเลิกสัญญา

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ปปข.7  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน 5 ปี  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,266,000  บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ  ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 120 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 3,165,000   บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)