ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ และอาคารต่าง ๆ บริเวณสถานีผลิตน้ำนาท่อม สำนักงานประปาพัทลุง

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2552  เป็นงบลงทุนไม่เป็นโครงการ ปี 2552  วงเงินประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  6,3000000.- บาท เพื่องานงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ และอาคารต่าง ๆ บริเวณสถานีผลิตน้ำนาท่อม สำนักงานประปาพัทลุง

จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

- จัดหาพร้อมติดตั้ง VSD แบบ 1: 2  ควบคุมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ขนาด 55 KW และ 75 KW และทำการทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี

- จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 800 ลบ.ม/ชม สูบส่งสูง 15 ม ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 65 % ค่า NPSHR ไม่เกิน 5.00 ม ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 75 KW ความเร็วรอบไม่เกิน 1.500 รอบ/นาที พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด และทำการทดสอบระบบให้ใช้งานได้

- ปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ำขนาด 320 ลบ.ม/ชม และอาคารหอถังสูง แล้วเสร็จ ปรับปรุงถังตกตะกอนตามแบบเลขที่ พท.1/200 แผ่นที่ 4 – 8 แล้วเสร็จ ขุดลอกสระพักตะกอน พร้อมก่อสร้างรางระบายตะกอน ตามแบบเลขที่ พท.1/200 แผ่นที่ 1/8 และ 2/8

- ปรับปรุงเส้นท่อระบบกรองน้ำ ปรับปรุงระบบท่อภายใน ก่อสร้างบ่อวัดอัตราการไหล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแบบเลขที่ พท.1/200 แผ่นที่ 1/8 แล้วเสร็จ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 210 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    6,300,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..