ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,500 ลบ.ม.  สำนักงานประปาระนอง  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับงบลงทุนที่ดำเนินการปกติ (อนุมัติรายปี) งบประมาณประจำปี 2552 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร วงเงินงบประมาณ 6,896,000.- บาท (เงินหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 7,378,720.-บาท (เงินเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เพื่อจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ 1,500 ลบ.ม.  สำนักงานประปาระนอง  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 เจาะสำรวจดิน เพื่อหาข้อมูลสภาพชั้นดิน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ดังนี้

บริเวณงก่อสร้างถังน้ำ ตามแบบเลขที่ 2551รน.11                  	 	 จำนวน  1  หลุม

2.2 ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ  1,500 ลบ.ม.

ตามแบบเลขที่ 2551รน.11						จำนวน  1  ชุด

2.3 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง บนถังน้ำใสขนาดจุ 1,500 ลบ.ม.

ตามแบบเลขที่ 2551รน.11						จำนวน  1  ชุด

2.4 ก่อสร้างบ่อคลอรีน

ตามแบบเลขที่ 2551รน.11 และ 12/659	                                              	 จำนวน  1  ชุด

2.5 ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบประปารวมทั้งประสานท่อและอุปกรณ์

ภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ 2551รน.11                           		จำนวน  1  งาน

2.6 รื้อถอนเครื่องสูบน้ำ จากโรงสูบน้ำแรงสูง บนถังน้ำใส 500 ลบ.ม.เดิม

(ส่งน้ำไปเขานิเวศน์) แล้วมาติดตั้งใหม่ในโรงสูบน้ำแรงสูงบนถังน้ำใสขนาดจุ

1,500 ลบ.ม ที่จะก่อสร้างใหม่ตาม ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 แบบ 2551 รน.11	จำนวน  1 งาน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปา

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 2,951,200.-บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 7,378,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)