ขอบเขตของงาน (TOR)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5

(ทางเข้าหมู่บ้านมณฑลนคร ถึง ข้ามคลองวัฒนา) ตำบลบางกระทึก  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำนักงานประปาอ้อมน้อย

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาอ้อมน้อย ได้รับจัดสรรงบประมาณงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5(ทางเข้าหมู่บ้านมณฑลนคร ถึง ข้ามคลองวัฒนา) ตำบลบางกระทึก  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

-  จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ   ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ตามแบบแปลนเลขที่  สค.52-053/1-2  โดยกำหนดวางท่อ S ใต้ดิน ขนาด  300 มม. ความยาวประมาณ 126  เมตร ,วางท่อ S บนดิน ขนาด  300 มม. ความยาวประมาณ 92  เมตร.วางท่อ A/C ขนาด  300 มม. ชั้น 20 ความยาวประมาณ 1,373  เมตรพร้อมก่อสร้างเสารับท่อ A/C,วางท่อ HDPE 80 PN 6.3ขนาด  315 มม. ความยาวประมาณ 939  เมตร,วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  150 มม. ความยาวประมาณ 1,385  เมตร  และวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  100 มม. ความยาวประมาณ 1,050  เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5 หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า      3,472 ,000.-     บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา  โดยนับผลงาน  5  ปี  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาก่อสร้าง  120  วัน  (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  -  งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          8,680,000.-          บาท (เงินแปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม