ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ

สำนักงานประปาลำปลายมาศ  อ.ลำปลายมาศ   จ.บุรีรัมย์

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ขออนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552  เป็นเงินอุดหนุน และเงินรายได้ งบประมาณ  37,000,000.- บาท (ไม่รวม Vat) หรือ 39,590,000.- บาท (รวม Vat)  เพื่องาน  ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ  สำนักงานประปาลำปลายมาศ     อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

บริเวณสถานีผลิตน้ำ สำนักงานประปาลำปลายมาศ

2.1 ก่อสร้างโรงสูบแรงต่ำ ขนาด 4.00 x 6.00 ม. ตามแบบเลขที่ 811/24-52-3

2.2 จัดหา และติดตั้งท่อผสมน้ำดิบขนาด 400 มม. ตามแบบเลขที่ 811/24-52-7

2.3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อ และอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 811/24-52-1

2.4 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 811/24-52-10

2.5 วางท่อน้ำดิบภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำ ป.ลำปลายมาศ ตามแบบเลขที่ 811/24-52-4

บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ ป.ลำปลายมาศ

2.6 ก่อสร้างโรงสูบแรงต่ำแบบบ่อแห้ง ขนาด 7.00 x 12.00 ม. ตามแบบเลขที่ 811/24-52-1 และ แบบเลขที่ ม.07(1) – 12(2)/1-6

2.7 ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ และสระเก็บน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 811/24-52-1

2.8 ก่อสร้างอาคารกันตลิ่งพัง ตามแบบเลขที่ 811/24-52-9

2.9 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมท่อและอุปกรณ์ตามแบบเลขที่ 811/24-52-5

2.10 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB, MCP โรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ 811/24-52-8

2.11 ก่อสร้างประตู, รั้ว, ป้าย ตามแบบเลขที่ 811/24-52-2

2.12 ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบเลขที่ SD14-069-70 และแบบเลขที่ 811/24-52-2

2.13 ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบเลขที่ SD14-067 และแบบเลขที่ 811/24-52-2

2.14 ก่อสร้างสะพานเปิด – ปิดประตูน้ำ และท่อระบายน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 811/24-52-2

2 / 2.15 ชำระเงิน..…..

-2-

2.15 ชำระเงินค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA ที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ ป.ลำปลายมาศ  จำนวนเงินที่ชำระตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ  และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง

2.16 วางท่อน้ำดิบภายในบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ ป.ลำปลายมาศ  ตามแบบเลขที่ 811/24-52-1

2.17 วางท่อน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 811-29/52

2.18 งานอื่นๆ ตามแบบแปลน และรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5 ทั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     37,460,000.- บาท   (รวม Vat)