ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประจำปี 2552   (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

บ้านนารุ่ง  หมู่ 1 , 8  บ้านหนองแต้  หมู่ 2 บ้านหนองหว้า หมู่ 3  ตำบลนารุ่ง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานประปาศีขรภูมิ  อ.เมือง  จ.สุรินทร์

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2552  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วงเงินงบประมาณ  8,878,505.-บาท  (เงินแปดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)            ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   เพื่อทำการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ้านนารุ่ง  หมู่ 1 , 8  บ้านหนองแต้  หมู่ 2 บ้านหนองหว้า หมู่ 3  ตำบลนารุ่ง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประปาศีขรภูมิ ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนารุ่ง  หมู่ 1 , 8 , บ้านหนองแต้  หมู่ 2 , บ้านหนองหว้า หมู่  3

ตำบลนารุ่ง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม. ชั้น 8.5		ความยาวประมาณ	7,825  เมตร

- วางท่อ PVC  Ø  100  มม.  ชั้น 8.5	ความยาวประมาณ 	6,739  เมตร

- วางท่อ  PE Ø 110  มม.  PN 10  		ความยาวประมาณ  	     13  เมตร

- วางท่อ  PE Ø 160  มม.  PN 10  		ความยาวประมาณ  	   116  เมตร

- วางท่อ  G/S Ø 75  มม. (ประเภท 2)  	ความยาวประมาณ 	       6  เมตร

- วางท่อ  G/S Ø 100  มม. (ประเภท 2)  	ความยาวประมาณ 	       4  เมตร

- วางท่อ  S Ø 150  มม. (ชนิดบนดิน) 	ความยาวประมาณ  	     35  เมตร

- วางท่อ  S Ø 150  มม. (ชนิดใต้ดิน)  	ความยาวประมาณ 	     17  เมตร

- วางท่อ  S Ø 200  มม. (ปลอก) 		ความยาวประมาณ  	   180  เมตร

- วางท่อ  S Ø 250  มม. (ปลอก) 	 	ความยาวประมาณ 	     84  เมตร

- วางท่อ  S Ø 200  มม. (ปลอกดันลอด)	ความยาวประมาณ  	     12  เมตร

- วางท่อ  S Ø 300  มม. (ปลอก) 		ความยาวประมาณ  	     49  เมตร

- วางท่อ PB Ø 50  มม. SDR 13.5  		ความยาวประมาณ 	   789  เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 814/01-52  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด  ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ถูกต้องตามแบบแปลน และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ

ของทางราชการ

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี     ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของราคากลางของโครงการ   และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   180   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

9,116,000.-บาท (เงินเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

…………………………………