ขอบเขตของงาน (TOR)  งานปรับปรุงเส้นท่อ  บริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์  ถนนเอกชัย

ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานประปาสมุทรสาคร

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานประปาสมุทรสาคร  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์  ถนนเอกชัย

ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา  และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่  ประสานมาตรวัดน้ำแล้วเสร็จครบถ้วน    ตามแบบแปลนเลขที่  สค.52-044/1-2  โดยกำหนดวางท่อต่างๆ  ดังนี้

-  ท่อ  PVC  ขนาด  200 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  2,135  เมตร

- -  ท่อ  PVC  ขนาด  150 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  4,550  เมตร

- -  ท่อ  PVC  ขนาด  100 มม.ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  8,170  เมตร

- -  ท่อ  PB  ขนาด  50 มม. ชั้น 13.5  ความยาวประมาณ  2,545  เมตร

-  ท่อ  S  ขนาด  150 มม.  ความยาวประมาณ  15  เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 	เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5

4.ระยะเวลาก่อสร้าง  150  วัน  (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)  จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน

5.ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ          12,460,000.-          บาท (เงินสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม