ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง)                 อ.เมือง จ.ตรัง สำนักงานประปาตรัง

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับงบลงทุนเพิ่มเติม ปี 2552  วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 7,598,500.- บาท เพื่องานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย) อ.เมือง จ.ตรัง สำนักงานประปาตรัง จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

ดำเนินการวางท่อ   HDPE  200  มม แนวท่อ C1 ทั้งหมด และแนวท่อ C2 ความยาวไม่น้อยกว่า 2000 เมตร ตามแบบเลขที่  ตร.1/269  ( แผ่นที่  1/5  -5 /5 ) แล้วเสร็จ  พร้อมทั้งการทดสอบท่อ ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อผ่านในส่วนที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   7,598,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..