ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง สำนักงานประปาจันดี

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย วงเงินงบประมาณ 3,910,000.- บาท (เงินสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 4,183,700.- บาท(เงินสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง สำนักงานประปาจันดี อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 dia. 160 mm. PN 10 และ PN 6.3  ความยาวรวมประมาณ 978  เมตร

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  HDPE 80 dia. 110 mm. PN 10 และ PN 6.3  ความยาวรวมประมาณ 294  เมตร

- จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปา  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ  PB dia. 50 mm. SDR 13.5 ความยาวรวมประมาณ 3,744  เมตร

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงาน

ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,594,800.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,987,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)