ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โครงการหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 2 ตำบลสันทรายน้อย  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------

1. 	วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะงาน  วงเงินงบประมาณ  2,348,000.- บาท

(เงินสองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมา

วางท่อประปาให้กับ  บริษัท  กาญจน์กนก  พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด      โครงการหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 2

ตำบลสันทรายน้อย    อำเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม่     จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.	ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ  ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1   งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำประปา  ขนาด Ø 50 มม. – Ø 150 มม.  ความยาว

รวมทั้งสิ้นประมาณ  2,918 เมตร  ในพื้นที่จ่ายน้ำสำนักงานประปาเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

3.	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1	เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 	ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3   	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.   และไม่เป็นผู้มี		ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ		ประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ  		ประมูลจ้างครั้งนี้

4.	ระยะเวลาในการก่อสร้าง	ไม่เกิน	20       วัน

5.	ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น	2,348,000.-  บาท   (เงินสองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------------------