ร่างขอบเขตของงาน  ( Terms  Of  Reference : TOR )

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ  สำนักงานประปาเกาะสมุย

อ. เกาะสมุย  จ. สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.)  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2552  เป็นเงินอุดหนุนของรัฐบาล  วงเงินงบประมาณ   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  32,580,000.-บาท  เพื่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ   สำนักงานประปาเกาะสมุย

อ. เกาะสมุย  จ. สุราษฎร์ธานี  กปภ. จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการดำเนินงานดังนี้

2.1  ก่อสร้าง  จัดหาและติดตั้ง  บริเวณสระพักน้ำดิบพรุกระจูด  ตามแบบเลขที่  0414 – 2 / 1 - 3

- ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ  ความสูงคันสระ  3.80  เมตร

- ประสานท่อส่งน้ำดิบเข้าสระและท่อระบายน้ำล้น

- ก่อสร้างถนนลูกรัง

- ต่อเชื่อมพลาสติก  ให้รอยเชื่อมอยู่บนชานพัก  (Berm)  ระดับ  98.50  เมตร

2.2  งานล้างท่อ, ซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายจากการทำงาน  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลงานจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลงานจ้างครั้งนี้

3.5  เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้  ชั้นที่  1 – 5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  34,700,000  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)