ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทางเท้าเทศบาล ทางหลวงหมายเลข 2074

ตอน บุรีรัมย์-คูเมือง   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาบุรีรัมย์

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2552  ในวงเงิน  4,652,360.- บาท (เงินสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทางเท้าเทศบาล ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรีรัมย์ - คูเมือง   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาบุรีรัมย์    ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทางเท้าเทศบาล ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรีรัมย์-คูเมือง   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  สำนักงานประปาบุรีรัมย์

-  วางท่อ  PVC   200 มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ  393  เมตร

-  วางท่อ  PVC   150 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  713  เมตร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  3,012  เมตร

-  วางท่อ  PE    160 มม.  PN.10  	ความยาวประมาณ  37  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   ความยาวประมาณ  525  เมตร

-  ท่อปลอก S  300 มม.  (ดันลอด)  ความยาวประมาณ  36  เมตร

-  ท่อปลอก S  300 มม.  (ขุดวาง)  ความยาวประมาณ  30  เมตร

-  ท่อปลอก S  250 มม.  (ขุดวาง)  ความยาวประมาณ  18  เมตร

-  ท่อปลอก S  200 มม.  (ขุดวาง)  ความยาวประมาณ  126  เมตร

-  วางท่อ  S    150 มม.  ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ  4  เมตร

-  วางท่อ  G/S    100 มม.  ประเภท 2  ความยาวประมาณ  98  เมตร

-  ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

-  ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันพร้อมบ่อ (PRV 2 pilot)    100 มม.  จำนวน 1 ชุด

…/2     - ก่อสร้าง วางท่อ

-  ก่อสร้าง วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 809-2/1-52   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,860,944.00.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

4,652,360.- บาท  (เงินสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)      รวม VAT

…………………………………