ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต สำนักงานประปาปราจีนบุรี (น.ศรีมหาโพธิ-น.ประจันตคาม)

1.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับวงเงินงบประมาณปี 2552 จำนวน

8,000,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต สำนักงาน-

ประปาปราจีนบุรี (น.ศรีมหาโพธิ-น.ประจันตคาม) จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

| 2.1 | งานวางท่อน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7164(1/2-2/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .1.3 | ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้าและอื่นๆ ตามแนว ที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | งานท่อผสมสารเคมีตามแบบเลขที่ PJ(52)01-MS1 (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | จัดหาท่อ, วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประกอบเป็นท่อผสมสารเคมี พร้อมติดตั้ง ตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | ประสานท่อจ่ายสารเคมีจากระบบจ่ายสารเคมีเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | งานวางท่อภายในสถานี ตามแบบเลขที่ PJ(52)01-LO (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและประสานท่อ ตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | ทดสอบความดันน้ำในท่อและทดสอบการรั่วซึมของท่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 | ขุดลอกสระพักตะกอนทั้ง 2 สระ ความลึกไม่น้อยกว่า 2.50 ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | งานก่อสร้างแท่นรองรับอาคารผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ ตามแบบเลขที่ PJ(52)01-TB100M (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างแท่นรับอาคารผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | งานปรับปรุงภายในบริเวณโรงสูบแรงต่ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | จัดหา ติดตั้ง เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ PJ(52)01-ME1 (1/2-2/2)โดยมี รายละเอียดดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -1PR-1 เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง อัตราสูบ 250 ลบ./ชม. สูบส่ง 30 ม. พร้อมมอเตอร์ต้นกำลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 | ย้ายตำแหน่งแพลอยตามแบบ, จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และท่อที่เกี่ยวข้องตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.3 | จัดหา ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบแรงต่ำตามแบบเลขที่ PJ(52)01-EE(1/1-1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ ตามแบบเลขที่ PJ(52)01-STB (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารผลิตน้ำประจันตคามและศรีมหาโพธิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.2 | ปรับปรุงผนังของถังกวนช้า ตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.3 | ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | งานย้ายและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ 100 ลบ.ม./ชม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1 | รื้อถอนระบบผลิตน้ำ 100 ลบ.ม./ชม. ที่ป.บางคล้า พร้อมปรับปรุงพื้นที่ หลังรื้อถอนให้เรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.2 | ติดตั้งระบบผลิตน้ำที่ย้ายมาจาก ป.บางคล้า โดยอุปกรณ์ระบบต่างๆ ให้ติดตั้งตามเดิม พร้อมซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้างที่เสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการขัดสนิม, เปลี่ยนวัสดุกรอง(กปภ.จัดหากรวดและทรายกรองให้ผู้รับจ้างดำเนินการการ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทาสีอาคารและท่อต่างๆ และอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ส่งมอบกับ ป.ปราจีนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในบริเวณ ตามแบบเลขที่ PJ(52)01-EE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  150  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  8,560,000.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------