ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานขุดสระพักตะกอนบริเวณโรงกรองน้ำฟ้าแสง  สำนักงานประปาหาดใหญ่

- วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 5  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2552  วงเงินประมาณ                                    (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  3,240,000.- บาท เพื่องานขุดสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำฟ้าแสง สำนักงานประปาหาดใหญ่ จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    (e-Auction)

- ขอบเขตของงาน

- ทำการขุดดินเดิมทั้งหมด พร้อมปรับให้ได้ระดับ ตามแบบเลขที่ สข.2/756

- ทำการถมดินใหม่บริเวณคันดิน โดยรอบและบดอัดจนได้ความแน่นตามกำหนดให้ได้ ระดับ – 2.50  โดยรอบ ตามแบบเลขที่ สข.2/756

- ดำเนินงานขุดสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำฟ้าแสง พร้อมงานก่อสร้างตามแบบเลขที่ สข.2/756 แผ่นที่ 1/1 – 1/2)  แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ

- วางท่อ SP ใต้ดิน dia 200 และวางท่อ HDPE 80 ชั้น PN 6.3 dia  225 มม แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ สข.2/756

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    3,240,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………………………………………………………………..