ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ.ส้มป่อย  ม.11 ต.ท่าสว่าง  อ. เมือง จ.สุรินทร์

สำนักงานประปาสุรินทร์

*****

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ในวงเงิน  2,183,000.- บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ.ส้มป่อย  ม.11  ต.ท่าสว่าง  อ. เมือง จ.สุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์  ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  บ.ส้มป่อย ม.11 ต.ท่าสว่าง  อ. เมือง จ.สุรินทร์  สำนักงานประปาสุรินทร์

-  วางท่อ  PVC   150 มม.  ชั้น 8.5  	ความยาวประมาณ  1,473  เมตร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5  	ความยาวประมาณ  1,874  เมตร

-  วางท่อ  PB     50 มม.  SDR 13.5   	ความยาวประมาณ  390  เมตร

-  ท่อปลอก S  300 มม.  (ดันลอด)  	ความยาวประมาณ  8  เมตร

-  ท่อปลอก S  250 มม.  (ขุดวาง)  	ความยาวประมาณ  5  เมตร

-  ท่อปลอก S  200 มม.  (ขุดวาง)  	ความยาวประมาณ  25  เมตร

-  ท่อปลอก S  200 มม.  (ดันลอด)  	ความยาวประมาณ  9  เมตร

-  วางท่อ  S    150 มม.  ชนิดใต้ดิน  	ความยาวประมาณ  6  เมตร

-  วางท่อ  S    150 มม.  ชนิดบนดิน  	ความยาวประมาณ  15  เมตร

-  วางท่อ  G/S    100 มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  6  เมตร

-  วางท่อ  G/S    75  มม.  ประเภท 2  	ความยาวประมาณ  10  เมตร

-  ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตร

…/2 -3 - คุณสมบัติผู้

ผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 814 /53-53   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 873,200.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

2,183,000.- บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  รวม VAT

…………………………………