ร่างขอบเขตงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553 ชุมชนบ้านพร้าวสายใน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 4 จะได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2553 วงเงินงบประมาณ 4,300,000.- บาท (เงินสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2553 ชุมชนบ้านพร้าวสายใน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

จัดหาท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อวางท่อจ่ายน้ำ HDPE 80 dia. 160  mm.(PN.10) และ HDPE80 dia. 160 mm. (PN.6.3) ความยาวทั้งหมดประมาณ 4,424  เมตร บริเวณชุมชนบ้านพร้าวสายใน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่สำนักงานประปาเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1-5 หรือต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล ฯ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ (จำนวน 1,840,000.- บาท) และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  4,600,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)