ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ สำนักงานประปารัตนบุรี  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณ(เงินรายได้) ประจำปี 2553  งานปรับปรุงเส้นท่อ  วงเงิน

งบประมาณ  4,845,000.-บาท (เงินสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อสำนักงานประปารัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ ปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปารัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

- วางท่อ   PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		         47		เมตร

- วางท่อ   PVC  Ø 250  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		    3,345		เมตร

-วางท่อ   S  Ø 400  มม.(ท่อปลอก)     ความยาวประมาณ		       120		เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ 816/12-53 , 816/13-53 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,850,000.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

4,625,000.-บาท  (เงินสี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

******************