ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิต หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย ป.ศรีสะเกษ

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ประจำปี 2553   วงเงินงบประมาณ  17,676,400.-บาท (เงินสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิต หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย ป.ศรีสะเกษ   ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้นด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1  วางท่อภายในบริเวณ

2.2   ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม.

2.3   ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม.

2.4   ก่อสร้างถังกวน และถังตกตะกอน ขนาด 100 มม.

2.5   ก่อสร้างรางระบายตกตะกอน

2.6   ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.7   ก่อสร้างสะพานโรงสูบน้ำแรงต่ำ

2.8   จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมท่อและอุปกรณ์

2.9   จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี

2.10  ทำการเปลี่ยนหม้อแปลง ตามข้อกำหนดงานไฟฟ้ากำลัง

2.11  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB , MCP เครื่องสูบน้ำแรงสูง และเครื่องจ่ายสารเคมี

2.12  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB , MCP เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

2.13  จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค

และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   240   วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

15,580,000.00.-บาท  (เงินสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

******************