ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53 และแบบที่เกี่ยวข้อง

ป.เดชอุดม (น.น้ำยืน) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับงบจัดสรรประมาณประจำปี 2553 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ วงเงิน 11,268,000.- บาท (เงินสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ ป.เดชอุดม (น.น้ำยืน) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ในการนี้จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ ป.เดชอุดม (น.น้ำยืน) พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมท่อและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53

2.2  จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB , MCP โรงสูบน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53 (E)

2.3  ก่อสร้างเสารับท่อทางดูดและติดตั้งท่อทางดูด ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53

2.4  ก่อสร้างสระพักน้ำดิบ พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53

2.5  ปรับปรุงสระพักน้ำดิบเดิม พร้อมปูแผ่นกันซึม ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53

2.6  ปรับปรุงประตูรั้ว  , รั้ว , ป้าย ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53

2.7  ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  ตามแบบเลขที่ 803-1/9-53

2.8  ก่อสร้าง ถนน คสล. ตามแบบเลขที่ SD14-069-70 และ แบบเลขที่ 803-1/9-53

2.9  ก่อสร้างถนนลูกรังรอบสระพักน้ำดิบเดิม ตามแบบเลขที่ SD14-067 และ แบบเลขที่ 803-1/9-53

2.10 อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.11 การจัดหา และติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียดและมาตรฐานต่างๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

2.11.1  แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง					จำนวน	 16  แผ่น

2.11.2  รายชื่อผู้ผลิตแนบท้ายข้อกำหนดเพิ่มเติม				จำนวน   14  แผ่น

2.11.3  ข้อกำหนดคุณสมบัติแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์สำหรับงาน		จำนวน     2  แผ่น

ป้องกันการรั่วซึม (Geosynthetics Clay Liner-GCL)

2.11.4  รายการประกอบแบบ กระสอบ Geotextile และข้อกำหนด		จำนวน     2  แผ่น

คุณสมบัติ

2.11.5  รายการประกอบระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมอัตโนมัติ			จำนวน    6  แผ่น

2.11.6  รายละเอียดกำหนดรูปแบบของประตูน้ำไฟฟ้า			จำนวน    6  แผ่น

2.11.7  มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.01-02 ปี 2550,

กปภ.03-05 ปี 2545 , แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างปี 2550

การประปาส่วนภูมิภาค และมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

และปฐพีกลศาสตร์ มยธ.101 – มยธ.106 (ปี 2533)		จำนวน    6  เล่ม

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   180   วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

12,056,760.00.-บาท  (เงินสิบสองล้านห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

******************