ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 219 (บริเวณภัทรบพิตร)

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  8 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2553   ในวงเงิน  2,870,000 -บาท (เงินสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  รวม VAT เพื่อทำการย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 219 (บริเวณภัทรบพิตร) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์    ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าว  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน  กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา ดังต่อไปนี้

2.1 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 219 (บริเวณภัทรบพิตร)   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

- วางท่อ   AC  Ø 500  มม.  ชั้น 20   ความยาวประมาณ		        18		เมตร

- วางท่อ   PVC  Ø 300  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		        18	              เมตร

- วางท่อ   PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		        18		เมตร

- วางท่อ   S  Ø 500  มม.  ชนิดใต้ดิน    ความยาวประมาณ		        54		เมตร

- วางท่อ  S  Ø 500   มม.  ชนิดบนดิน    ความยาวประมาณ		        20		เมตร

-วางท่อ   S  Ø 300  มม.   ชนิดใต้ดิน     ความยาวประมาณ		        18		เมตร

-วางท่อ   S  Ø 300  มม.    ชนิดบนดิน   ความยาวประมาณ		          8		เมตร

-วางท่อ  GS  Ø 100  มม. ประเภท 2      ความยาวประมาณ		        48		เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วแสร็จครบถ้วน ตามแบบแปลนเลขที่  809/39-53  พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานของสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ ไม่น้อยกว่า  1,148,000.- บาท  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   75 วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

เงิน  2,870,000.-  บาท   (เงินสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   รวม VAT

…………………………………