ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบริเวณโฉลกรัฐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะได้รับงบรายได้ปี  2553 วงเงินงบประมาณ 23,435,000.- บาท

(เงินยี่สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำบริเวณโฉลกรัฐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ตามแบบแปลนเลขที่  2552 (01) สฎ 02 (9) (1/9-9/9)   ดังต่อไปนี้

2.1  เจาะผนังถังน้ำใส  2,000  ลบ.ม. และเจาะผนังโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

2.2 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ HDPE PN10 PE80 dia.315mm.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ  4.715  กม.

2.3 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ S บนดิน dia 300 mm. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  0.066  กม.

2.4 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ S ใต้ดิน dia 300 mm. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  0.018  กม.

2.5 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ S ใต้ดิน dia 150 mm. ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ  0.030  กม.

2.6  ก่อสร้าง  ประตู  ป้าย  จำนวน  1  ชุด

2.7  ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  จำนวน  1  งาน

2.8  ก่อสร้างถังน้ำใส  ขนาด  500  ลบ.ม.  ตามแบบเลขที่  SD 05/008 – 013)  จำนวน  1  งาน

2.9  ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  จำนวน  1  งาน

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วน-

ภูมิภาคเขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 300 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  23,435,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)