ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

******

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ปี 2553  ในวงเงิน  5,080,000.- บาท (เงินห้าล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำการปรับปรุงเส้นท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์  ดังนั้น  จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 ปรับปรุงเส้นท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

-  ติดตั้งมาตรวัดน้ำ   1 นิ้ว     จำนวน       9  เครื่อง

-  ติดตั้งมาตรวัดน้ำ   1/2 นิ้ว  จำนวน   108  เครื่อง

-  วางท่อ  PVC   150 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  2,730  เมตร

-  วางท่อ  PVC   100 มม.  ชั้น 8.5  ความยาวประมาณ  2,860  เมตร

-  วางท่อ  S  150 มม.  ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ  42  เมตร

-  วางท่อ  S  150 มม.  ชนิดบนดิน  ความยาวประมาณ  18  เมตร

-  วางท่อปลอก  S  250 มม.   ความยาวประมาณ  126  เมตร

-  วางท่อปลอก  S  200 มม.   ความยาวประมาณ  79  เมตร

-  วางท่อ  G/S  150 มม.  ประเภท 2  ความยาวประมาณ  6  เมตร

-  วางท่อปลอก  G/S    3 นิ้ว  ประเภท 2  ความยาวประมาณ  44  เมตร

-  วางท่อปลอก  G/S    2 นิ้ว  ประเภท 2  ความยาวประมาณ  15  เมตร

-  วางท่อ  PB    50 มม. SDR. 13.5  ความยาวประมาณ  1,890  เมตร

-  วางท่อ  PB    11/2 นิ้ว  SDR. 13.5  ความยาวประมาณ  328  เมตร

-  วางท่อ  PB   1 นิ้ว  SDR. 13.5  ความยาวประมาณ  143  เมตร

-  วางท่อ  PB    11/2 นิ้ว  SDR. 13.5  ความยาวประมาณ  328  เมตร

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ    150  มม. จำนวน 8  ตัว

-  ติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน+หีบกุญแจ    100  มม. จำนวน 10  ตัว

-2-  / - ติดตั้ง…

-  ติดตั้งประตูน้ำกันกลับ    150  มม. จำนวน 1  ตัว

-  ติดตั้งประตูน้ำกันกลับ    100  มม. จำนวน 1  ตัว

-  ติดตั้งแอร์วาลว์   2 นิ้ว  จำนวน 2  ตัว

-  ติดตั้งชุดหัวดับเพลิง   100  จำนวน 8  ตัว

- ก่อสร้าง  วางท่อ   ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ  ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ประสานมาตรผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อที่วางใหม่แล้วเสร็จครบถ้วน  ตามแบบแปลนเลขที่ 814/57-53   พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมถนนและทางเท้าแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและสัญญาทุกประการ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   150   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

5,080,000.- บาท  (เงินห้าล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)      รวม VAT

***************************