ขอบเขตของงาน

จัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก  และมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์

จำนวน  3  รายการ

1.  ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  มีความประสงค์จะจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก  และมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วน

ภูมิภาคเขต  3

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติก  และมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่าง ๆ  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  3 รายการ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

| ที่ | รายการ | จำนวนซื้อ | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน (บาท) | คุณลักษณะเฉพาะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 1/2 นิ้ว | 10,000 | เครื่อง | 575.- | 5,750,000.- | - |
| 2 | มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว | 9,000 | เครื่อง | 658.- | 5,922,000.- | ตาม มอก.1021-2534 |
| 3 | มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว | 2,000 | เครื่อง | 786.- | 1,572,000.- | ตาม มอก.1021-2534 |
|  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 13,244,000.- | (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |

- 2 –

5.  ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อ

เป็นเวลาประมาณ  30  วัน

6.  ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

| งวด ส่งมอบ ครั้งที่ | กำหนดการส่งมอบ | จำนวนมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ขนาดมาตรวัดน้ำ |  |  |
|  |  | 1/2” พลาสติก | 1/2” ทองเหลือง | 3/4” ทองเหลือง |
| 1 | ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซื้อขาย | - | - | 2,000 |
| 2 | หลังจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 90 วัน ให้ส่งมอบภายในไม่เกิน 30 วัน | 4,000 | 3,000 | - |
| 3 | หลังจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 150 วัน ให้ส่งมอบภายในไม่เกิน 30 วัน | 3,000 | 3,000 | - |
| 4 | หลังจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 210 วัน ให้ส่งมอบภายในไม่เกิน 30 วัน | 3,000 | 3,000 | - |

7.  วงเงินในการจัดหาและการชำระเงินค่าพัสดุ

7.1  เป็นจำนวนเงิน  13,244,000.-บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.2  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  3  จะชำระเงินให้ผู้ขายตามจำนวนที่ส่งมอบของมาตรวัดน้ำแต่ละชนิด

ในแต่ละงวดภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว

8.  จำนวนที่จัดซื้อนี้  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  3  สามารถเพิ่มจำนวนได้อีกไม่เกิน  20%  ของมาตรวัดน้ำแต่ละขนาด  ในราคาเดียวกับที่ตกลงซื้อขายกัน  โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต  3  จะแจ้งให้ทราบก่อนส่งมอบพัสดุ  งวดที่  4