ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ PE dia.315 มม. (หน่วยบริการร่อนพิบูลย์) การประปาส่วนภูมิภาค

สาขานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ได้รับงบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ ปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน

7,500,000.- บาท (เงินเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 8,025,000.- บาท (เงินแปดล้าน-

สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เพื่อจ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ PE dia. 315 มม. (หน่วยบริการร่อนพิบูลย์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะประมูล

จ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  ตามแบบแปลนเลขที่  2553 (21)นศ02(08) ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ HDPE PN10 PE 80 dia.315 mm.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ  0.700 กม.

2.2 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ HDPE PN6.3 PE 80 dia.315 mm.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ  1.349 กม.

2.3 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ HDPE PN6.3 PE 80 dia.280 mm.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ  1.070 กม.

2.4 จัดหาท่อและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อวางท่อ SP ชนิดบนดิน dia.300 mm.  ความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ  0.016 กม.

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 4 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์

ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 - 5

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  180  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล 8,025,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)