ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงระบบผลิตจาก 20 ลบ.ม./ชม. เป็นขนาด 50  ลบ.ม./ชม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ  (น.ลืออำนาจ)    อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ

*****

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี 2553  ในวงเงิน  5,350,000.- บาท (เงินห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  รวม VAT  เพื่อทำงานปรับปรุงระบบผลิตจาก 20 ลบ.ม./ชม. เป็นขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ           (น.ลืออำนาจ) อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะประมูลงานจ้างเหมาดังกล่าวนี้  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 วางท่อภายในบริเวณ

2.2 ขุดสระพักตะกอน และก่อสร้างรางระบายตะกอน

2.3 ปรับปรุงโรงกรองน้ำ  ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  และขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

2.4 วางท่อน้ำดิบ PVC dia. 150 มม. ความยาว 732 เมตร

2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและ เครื่องสูบน้ำแรงสูง

2.6 ก่อสร้างถังหมัก-จ่าย สารส้มและปูนขาว

2.7 ติดตั้งเครื่องจ่ายสารส้มปูนขาวและคลอรีน

2.7 ติดตั้งตู้ระบบควบคุมเครื่องจ่ายสารเคมี เครื่องสูบน้ำแรงสูง และเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา    ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง     ไม่เกิน   120   วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

5,350,000.- บาท  (เงินห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      รวม VAT

…………………………………