ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  Of   Reference : TOR )

งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา                                                           สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา(หน่วยบริการเทพราช)      อำเภอบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2553 โดยใช้งบลงทุนโครงการภายใต้ เงินกู้ในประเทศ(เงินกู้พันธบัตร:กปภ.กู้เอง)วงเงินงบประมาณ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 397,069,000บาทเพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา สำนักงานประปาฉะเชิงเทรา             (หน่วยบริการเทพราช)             อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา    กปภ.  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  โดยสังเขปดังต่อไปนี้

  - งานก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง  บริเวณสถานีผลิตน้ำ

-	ก่อสร้างถังตกตะกอนขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม			จำนวน    1  	หลัง

-    ก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม        		จำนวน    1  	หลัง

-	   ก่อสร้างบ่อแบ่งน้ำ		             จำนวน    1        หลัง

-    ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบควบคุม

-    จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง

-	จัดหาและติดตั้งระบบปิด-เปิดประตูน้ำดว้ยนิวเมติกส์

-	จัดหาและติดตั้งระบบเก็บ-จ่ายสารเคมี

-   ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า

-	ก่อสร้าง สระพักตะกอน,รางระบายตะกอน, กำแพงกันดิน, ถนน, ปรับบริเวณ และงานอื่น ๆ

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อ ประสานท่อและอุปกรณ์ท่อ ภายในบริเวณตามแบบผังแนวท่อภายใน   บริเวณสถานีผลิตน้ำ

2.2 งานวางท่อ

-  จัดหาท่อและอุปกรณ์ท่อต่างๆ ขนาด  400 -  800มม. ความยาวรวมประมาณ   35,100  ม.

ในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์  และบริเวณใกล้เคียง

  - งานประสานท่อผู้ใช้น้ำและงานวางท่อบริการหลัก (เมนรอง)

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองที่ว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์  ณ.  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

  - เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ.  ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)

ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มี

คุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวด

ราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 127,460,000.-บาท และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา จนถึงวันยื่นซองข้อเสนอ โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในซองเอกสารข้อเสนอด้วย

  - ผลงานตามข้อ 3.6 หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบผลิตที่เป็นโครงสร้าง คสล.คือ ต้องมีโรงกรองน้ำ และถังตกตะกอน และระบบจำหน่ายต้องมีผลงานวางท่อ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างพร้อมกับหนังสือรับรองผลงานในซองเอกสารข้อเสนอด้วย

- ระยะเวลาในการก่อสร้าง    ไม่เกิน 500  วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   424,863,830  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)