บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ  ตามคำสั่ง กปภ.ข.9 ที่ 306/2552

ที่   มท 55110-1 / พิเศษ     			วันที่ 1 ธันวาคม 2552

## เรื่อง 	ร่างขอบเขตของงาน  และร่างเอกสารการประกวดราคา

เรียน	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (ผ่าน ผอ.กบร.)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ที่ 306/2552 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคางานจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 8 (1) นั้น

คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ งานจ้างบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จ.ลำพูน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคา สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

ลงชื่อ………………………………….ประธานกรรมการ

(    นายวิธร     มาเอียด   )

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 1

ลงชื่อ…………..…………….…………..กรรมการ		ลงชื่อ…………………………………กรรมการ

(  นายวุฒิศักดิ์     ไชยเทพ  )	   		         (  นายศุภกฤษณ์   จันทร์ศุภเสน   )

นายช่างโยธา 7				                นักวิเคราะห์ระบบงาน 6

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

งานจ้างบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จ.ลำพูน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วงเงินงบประมาณ      26,750,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่องานจ้างบริหารและจัดการลดน้ำสูญเสีย (DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานสำรวจ ออกแบบ และทดสอบระบบ DMA

- งานปรับปรุงแผนที่แนวท่อ (GIS)

- งานจัดฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ

- งานออกแบบ และทดสอบขอบเขตพื้นที่ DMA

- งานจัดทำ และวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์

- งานควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม

- งานบริหารโครงการ

- งานลดน้ำสูญเสียโดยจัดทำ STEP TEST (2DMA)

- งานซ่อมท่อแตกท่อรั่ว และงานสนับสนุนอื่น ๆ (Reimbursable)

2.2 งานติดตั้งประตูน้ำแบ่งพื้นที่ย่อย และติดตั้ง DMA

- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำระบบ DMA และงานสนับสนุนอื่น ๆ (Reimbursable)

3.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด หรือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้ ที่มีใบรับรองการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์และผลงานในด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) และงานด้านบริหารจัดการตลอดจนบำรุงรักษาระบบ DMA (District Metering Area) เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ที่มีผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ซึ่งประสบการณ์และผลงานดังกล่าว จะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี  นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะยื่นข้อเสนอในลักษณะกลุ่มนิติบุคคลหรือในลักษณะกิจการร่วมค้า จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอร่วมไม่เกิน 3 ราย โดยมีหนังสือข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล หากได้รับเป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

3.4 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอและการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.5 ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีประสบการณ์และผลงานในด้านการออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (DMA) และงานด้านบริหารจัดการตลอดจนบำรุงรักษาระบบ DMA (District Metering Area) เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ที่มีผู้ใช้น้ำไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ซึ่งประสบการณ์และผลงานดังกล่าว จะต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานด้วย

3.6 ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ

3.7 ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

4.ระยะเวลาในการก่อสร้าง	ไม่เกิน 300 วัน

5.ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น          26,750,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)