ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  ตำบลบ้านชวน  อำเภอ บำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ได้ขอรับการสนับสนุนงบลงทุน (เงินรายได้ปี 2553)   วงเงินงบประมาณ   4,930,000.-บาท   (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   เพื่อก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  ตำบลบ้านชวน  อำเภอ บำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์จึงมีความประสงค์  จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการวางท่อประปา ขนาด  40 - 500 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวม ทั้งสิ้นประมาณ

5.974  กม.   ภายในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  ตำบลบ้านชวน  อำเภอ บำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ

ประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประมูลจ้างครั้งนี้

3.4  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องตนในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1- 5 ทั้งนี้ กปภ.ข.6 จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล    5,275,100.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------