- ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

- งานย้ายแนวท่อในพื้นที่กีดขวางการก่อสร้างขยายถนนในเขตทางหลวงหมายเลข 113

- ตอนแยกเขาทราย – อ.ชนแดน ช่วง กม.43+440 ถึง กม.43+775 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

- กปภ.สาขาชนแดน

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้ใช้งบประมาณ “งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน-งบลงทุน” ปี 2553 (งานย้ายแนวท่อ การอนุมัติดังกล่าว เป็นอำนาจของ รปก.1 ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง กปภ.ที่ 871/2552 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552) งานย้ายแนวท่อในพื้นที่กีดขวางการก่อสร้างขยายถนนในเขตทางหลวงหมายเลข 113 ตอนแยกเขาทราย-อ.ชนแดน ช่วง กม.43+440 ถึงกม.43+775 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาชนแดน วงเงินงบประมาณ 2,100,000.00 บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

- กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- ให้จัดหาและทำการก่อสร้างงานย้ายแนวท่อในพื้นที่กีดขวางการก่อสร้างขยายถนนในเขตทางหลวงหมายเลข 113 ตอนแยกเขาทราย-อ.ชนแดน ช่วง กม.43+440 ถึงกม.43+775 อ.ชนแดน

จ.เพชรบูรณ์ กปภ.สาขาชนแดน วงเงินงบประมาณ 2,100,000.00 บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามแบบเลขที่ ป.34-53/04 (1/3-2/2) , ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่างๆ และรายการประกอบแบบแปลนอื่นๆ

| - | โดยวางท่อ | PVC | Ø | 150 มม. | ความยาวประมาณ | 992 | เมตร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | โดยวางท่อ | PVC | Ø | 200 มม. | ความยาวประมาณ | 1,637 | เมตร |
| - | โดยวางท่อ(ชนิดบนดิน) | SP | Ø | 150 มม. | ความยาวประมาณ | 3 | เมตร |
| - | โดยวางท่อปลอก(ขุดวาง) | SP | Ø | 200 มม. | ความยาวประมาณ | 42 | เมตร |
| - | โดยวางท่อปลอก(ขุดวาง) | SP | Ø | 300 มม. | ความยาวประมาณ | 6 | เมตร |

3.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

- ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค

เขต 10 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่  ..........-.........

4.ระยะเวลาในการก่อสร้าง	ไม่เกิน 90 วัน

5.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล	2,100,000.00 บาท(เงินสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

************************************