ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำ-จ่ายน้ำ ไป อ.มัญจาคีรี ระหว่าง กม. 12+700 ถึง กม.13+400 ทางหลวงหมายเลข 229 ด้านขวาทาง , ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนท่าขวาจม ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำ-จ่ายน้ำ ไป อ.มัญจาคีรี ระหว่าง กม. 12+700 ถึง กม.13+400 ทางหลวงหมายเลข 229 ด้านขวาทาง , ซอยสุขาภิบาล 1 ถนนท่าขวาจม ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด 100 - 200  มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ  1200  เมตร พร้อมก่อสร้างเสารับท่อ A/C 400 มม. จำนวน 352 ชุดโดยประมาณ พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ทดสอบท่อ,ล้างท่อ  ภายใน ซอยสุขาภิบาล 1 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ    ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,168,6440.-   บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   2,921,100.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------