ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านไผ่ทอง ม.7 , ซอยหนองลุมพุก 1,3,4,5,7 ม.7 , หมู่บ้านโชคชัย 2 ม.3 , ซอยปฏิพงษ์ ม.9 , หมู่บ้านนิยมยางยนต์ ม.14 , ซอยบ้านครูแดง ม.4 , หมู่บ้านเอกลักษณ์ ม.1 , ดันลอดทางรถไฟ  ถนนมนตรี , ดันลอดถนนมิตรภาพ  โรงบ่มโนนชัย  ต.บ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านไผ่ทอง ม.7 , ซอยหนองลุมพุก 1,3,4,5,7 ม.7 , หมู่บ้านโชคชัย 2 ม.3 , ซอยปฏิพงษ์ ม.9 , หมู่บ้านนิยมยางยนต์ ม.14 , ซอยบ้านครูแดง ม.4 , หมู่บ้านเอกลักษณ์ ม.1 , ดันลอดทางรถไฟ  ถนนมนตรี , ดันลอดถนนมิตรภาพ  โรงบ่มโนนชัย  ต.บ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่  ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

###### - ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  ขนาด 50 - 200  มม.  ความยาวรวมโดยประมาณ  5,694  เมตร พร้อมประสานมาตรวัดน้ำเดิมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  ทดสอบท่อ,ล้างท่อ  ภายในหมู่บ้านไผ่ทอง ม.7 , ซอยหนองลุมพุก 1,3,4,5,7 ม.7 , หมู่บ้านโชคชัย 2 ม.3 , ซอยปฏิพงษ์ ม.9 , หมู่บ้านนิยมยางยนต์ ม.14 , ซอยบ้านครูแดง ม.4 , หมู่บ้านเอกลักษณ์ ม.1 , ดันลอดทางรถไฟ  ถนนมนตรี , ดันลอดถนนมิตรภาพ  โรงบ่มโนนชัย  ต.บ้านไผ่  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5  ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,529,672.- บาท และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  110  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,824,180.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------