# ร่างขอบเขตของงาน   (Terms of Reference: TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านนันทิพร บ้านขี้เหล็กใหญ่ , บ้านขี้เหล็กใหญ่ จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางบ้าน , ซอยวัดดาวเรือง บ้านช่อระกา , บ้านโนนเลื่อม – โนนคูณ , ถนนชัยภูมิ – บัวใหญ่ , จากทางเข้าบ้านหนองหญ้ารังกา  ตำบลโพนทอง , บ้านพลัง , ตรงข้ามโรงเรียนบ้านช่อระกา , ถนนโนนไฮเมืองเก่า ซอยบ้านนายสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ

1.วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต6  จะทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่  หมู่บ้านนันทิพร บ้านขี้เหล็กใหญ่  บ้านขี้เหล็กใหญ่ จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางบ้าน, ซอยวัดดาวเรือง บ้านช่อระกา, บ้านโนนเลื่อม –โนนคูณ  ถนนชัยภูมิ – บัวใหญ่ , จากทางเข้าบ้านหนองหญ้ารังกา  ตำบลโพนทอง , บ้านพลัง , ตรงข้ามโรงเรียนบ้านช่อระกา , ถนนโนนไฮเมืองเก่า  ซอยบ้านนายสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

- ทำการปรับปรุงเส้นท่อและเปลี่ยนท่อใหม่ ขนาด  50 – 150 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,857 เมตร ภายในบริเวณหมู่บ้านนันทิพร บ้านขี้เหล็กใหญ่ , บ้านขี้เหล็กใหญ่ จากปากทางเข้าหมู่บ้านถึงศาลากลางบ้าน, ซอยวัดดาวเรือง บ้านช่อระกา , บ้านโนนเลื่อม–โนนคูณ  ถนนชัยภูมิ– บัวใหญ่ , จากทางเข้าบ้านหนองหญ้ารังกา  ตำบลโพนทอง , บ้านพลัง , ตรงข้ามโรงเรียนบ้านช่อระกา , ถนนโนนไฮเมืองเก่า  ซอยบ้านนายสุเทพ   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ   พร้อมทั้งการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ ล้างท่อ และซ่อมแซมสิ่งชำรุดเสียหายเนื่องจากการวางท่อแล้วเสร็จ

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา      ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ.ข.6 และไม่เป็นผู้มี ผลประ

โยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็น

ผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน  5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,610,564.- บาท  และต้อง          เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 120 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   4,026,410.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------